[의안 2018-04] 규격번호 :  CRMS-411153030067(2018. 1. 12.)

렌즈 및 전파탐지기 기술규격

1. 제정이유

민간기업의 산업기밀 유출 방지 및 개인의 사생활 침해를 사전 예방하기 위한 몰래카메라 렌즈 및 전파탐지기 탐색에 적합하여야 한다.

2. 주요기능

1) 장 비 명 : 다용도 몰래카메라 렌즈 및 전파탐지기

ㅇ 수    량 : 11대(전파보호과 1대, 지방관서 이용자보호과 각 1대)

ㅇ 요구내용 : 무선주파수 신호 탐지 및 몰래카메라 렌즈 탐지장비

- 무선주파수 탐지 범위* : 100㎒~6㎓

- 탐지거리*

· 10㎽ 2.4㎓ 무선카메라 : 4m 까지

· 10㎽ 5.8㎓ 무선카메라 : 1m 까지

· 휴대전화(GSM) : 10m 까지

· 스마트폰 : 3m 까지

- 사이즈/무게 : 약 120㎜(H)×70㎜(W)×35㎜(D) / 약 170g

- 전원 : 1.5V DC 전원 Adapter, AAA 4개 건전지

- 무선주파수 신호 탐지 및 부가적으로 몰래카메라 렌즈 탐지 가능

ㅇ 용    도 : 불법감청설비 조사ㆍ단속

2) 장 비 명 : 몰래카메라 렌즈 탐지기

ㅇ 수    량 : 11대(전파보호과 1대, 지방관서 이용자보호과 각 1대)

ㅇ 요구내용 : 유·무선 몰래카메라 렌즈 탐지장비

- 몰래카메라 on/off 상시 탐지 가능

- LED작동부 : LED 24개 이상 / IR레이저 1개 이상

- 사이즈/중량 : 약 110㎜(H)×75㎜(W)×25㎜(D) / 약 2.5㎏

- 전원 : DC 9V

ㅇ 용    도 : 불법감청설비 조사ㆍ단속

3. 참고사항

ㅇ 예 산 액 : 12,000천원(부가세 포함)

- 다용도 몰래카메라 렌즈 및 전파탐지기 : 790,000원 × 11식 = 8,690천원

- 몰래카메라 렌즈 탐지기 : 300,000원 × 11식 = 3,300천원